«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор

Председатель ЗК

ПАО «Ставропольэнергосбыт»

_____________И.Б. Салпагаров

«03» февраля  2023 года

Документация

ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ДООБОРУДОВАНИЮ И МОНТАЖУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  ЦЕНТРАЛЬНОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, СВЕТЛОГРАДСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, СТАВРОПОЛЬСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ в 2023г.

г. Ессентуки 2023 г.

1. Общие положения

- Общие сведения о процедуре открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора.

- ПАО «Ставропольэнергосбыт», Юридический адрес: (357633,   Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а), (Далее — Заказчик, он же Организатор),  извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, размещенном на официальном сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru в разделе закупки/текущие закупки/2023/проведение процедур закупок в 2023г., пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение комплекса работ по дооборудованию и монтажу интеллектуальной системы учета электроэнергии Центрального межрайонного отделения, Светлоградского межрайонного отделения, Ставропольского межрайонного отделения в 2023 г.

- Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Приказа ПАО «Ставропольэнергосбыт» № 37 от  02.02.2023 г. Дата начала приема заявок 10:00 (время московское) 03.02.2023г., дата окончания приема заявок 10:00 (время московское)  27.02.2023г.

- Для справок обращаться: начальник ОМТС Ветлицкий Станислав Юрьевич, т/ф. 8(87934) 4-26-84, эл. почта: s.vetlitskiy@staves.ru

- Подробные требования к оказываемым работам изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора). Порядок проведения открытого одноэтапного конкурса и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделе 3. Проект договора в разделе 4. Форма заявки на участие в разделе 5. Порядок, критерии оценки и сопоставления заявок в разделе 6 настоящей Документации.

- Правовой статус процедур и документов

- Извещение к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора вместе с настоящей Документацией по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

- Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

- Заключенный по результатам открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

- При определении условий договора с победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

  - Извещение к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора и настоящая документация по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора со всеми дополнениями и разъяснениями;

  - Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Заказчика.

- Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным открытым одноэтапным конкурсом без предварительного квалификационного отбора.

- Во всем, что не урегулировано извещением к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора и настоящей Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.3 Обжалование

1.3.1 До заключения договора разногласия направляются в закупочную комиссию ПАО «Ставропольэнергосбыт». О получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЗК незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящей закупку. На время рассмотрения разногласий в ЗК процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

- Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и лиц, производивших закупку, ЗК заказчика в течение 10 дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:

  - обоснование мотивов принятия решения;

  - меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.

- ЗК вправе принять одно или несколько из следующих решений:

  - при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных участником в результате незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении договора, в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения, включена в договор, ЗК вправе предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении договора после его заключения;

  - признать заявление участника необоснованным.

- Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в ЗК заказчика, могут разрешаться путем обращения  в Центральную Конкурсную Комиссию общества.

- Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.4  Прочие положения

- Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора.

- Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора.

2.Техническое задание на выполнение комплекса работ по дооборудованию и монтажу интеллектуальной системы учета электроэнергии Центрального межрайонного отделения, Светлоградского межрайонного отделения, Ставропольского межрайонного отделения

## Условные обозначения и сокращения

ЦМО – Центральное межрайонное отделение ПАО «Ставропольэнергосбыт»

СМО - Ставропольское межрайонное отделение ПАО «Ставропольэнергосбыт»

СвМО - Светлоградское межрайонное отделение ПАО «Ставропольэнергосбыт»

ИСУЭ – интеллектуальная система учета электроэнергии - совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

НУ ИСУЭ (нижний уровень) – информационно-измерительный комплекс (интеллектуальные приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения, вторичные измерительные цепи)

СУ ИСУЭ (средний уровень) – информационно–вычислительный комплекс электроустановки (специализированные промконтроллеры (концентратор или УСПД), обеспечивающие интерфейс доступа к НУ ИСУЭ и Центральному серверу, технические средства приема-передачи данных (каналообразующая аппаратура))

Центральный сервер – информационно–вычислительный комплекс (компьютер (компьютеры) в серверном исполнении для обеспечения функции сбора и хранения результатов измерений, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, технические средства приема-передачи данных (каналообразующая аппаратура)

ТЗ – техническое задание (документ, содержащий технические и функциональные требования по созданию и внедрению ИСУЭ)

GSM – глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи

GPRS – надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных

МКД – многоквартирный дом

УСПД – устройства сбора и передачи данных

ОДПУ – коллективный (общедомовой) прибор учета электрической энергии

ИПУ – индивидуальный прибор учета электрической энергии

Иное оборудование - измерительные трансформаторы, коммутационное оборудование и оборудование защиты прибора учета от токов короткого замыкания, материалы и оборудование для монтажа прибора учета (измерительного комплекса) в месте его установки, материалы и оборудование для организации вторичных цепей измерительного комплекса, устройства, предназначенные для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающие информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами.

В настоящем ТЗ под ИСУЭ понимается комплекс, включающий в себя:

- ИПУ, ОДПУ, УСПД и иное оборудование

- устройства и средства связи (каналообразующая аппаратура)

- программное обеспечение нижнего и среднего уровней ИСУЭ

## 1.	Наименование и место выполнения работ.

Выполнение комплексных работ по дооборудованию и монтажу ИСУЭ ЦМО, СвМО, СМО.

Место выполнения работ: Российская Федерация, Ставропольский край, (количество оборудования по участкам указано в Приложении: № 1 к ТЗ).

Заказчик: ПАО «Ставропольэнергосбыт».

## 2.	Объем и условия выполнения работ.

Результатом работ, передаваемым Заказчику, является готовые к использованию ИПУ, ОДПУ и иное оборудование, установленные в МКД, обеспечивающие удаленный сбор данных на Центральном сервере Заказчика, исполнение команд, полученных с Центрального сервера, в соответствии с функционалом, предусмотренным производителем оборудования (управление встроенным реле ограничения/отключения нагрузки), в установленном порядке прошедшие приемочные испытания, введенные в эксплуатацию и переданные Заказчику по Акту о приемке выполненных работ (Форма КС-2).

Дооборудование и монтаж ИСУЭ производится в ЦМО, СвМО, СМО, согласно Приложения № 1 к ТЗ. Технические решения по установке определяются при выполнении строительно-монтажных работ.

#### Строительно – монтажные работы

- согласование с уполномоченными лицами МКД времени проведения работ на электроустановках с соблюдением времени ограничения электропотребления потребителей;

- строительно-монтажные работы по установке оборудования нижнего и среднего уровня ИСУЭ;

#### Пусконаладочные работы

- проверка, настройка и конфигурирование смонтированного оборудования, входящего в нижний и средний уровень системы учета;

- проверка функционирования каналов связи и организация передачи данных между элементами нижнего, среднего уровня ИСУЭ и Центрального сервера;

- обеспечение автоматизированного сбора данных на Центральный сервер;

#### Приемо-сдаточные испытания

- подготовка документов для приемки-передачи объекта;

- проведение испытаний в соответствии с методикой (Приложение №2 к ТЗ)

## 3.	Организационные, технические и функциональные требования:

Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Оборудование, поставляемое Подрядчиком в рамках выполнения работ должны соответствовать требованиям:

Продукция должна иметь сертификаты соответствия, подтверждающие заявленные характеристики.

На каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт, комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации. На поставляемое оборудование должны быть представлены сертификаты качества.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемой продукцией.

Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

Технические параметры и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Все технические средства, используемые для создания ИСУЭ, должны быть серийного производства.

Технические средства допускается использовать в условиях, определенных эксплуатационной документацией на них. Компоненты системы должны быть установлены с учетом ограничения несанкционированного доступа.

Компоненты устанавливаемой системы – приборы учета, иное оборудование, устройства организации каналов связи должны быть совместимы по функциональным и системным характеристикам и не должны вызывать необходимости доработки системы учета.

#### Требования по контролю над выполнением комплексных работ:

При выполнении комплексных работ по дооборудованию и монтажу ИСУЭ ЦМО, СвМО, СМО, Подрядчик обязан обеспечивать необходимый контроль над ходом и качеством выполняемых комплексных работ в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о техническом регулировании и обеспечении единства измерений, государственных стандартов и технических регламентов, а также настоящего ТЗ.

Подрядчик должен обеспечивать возможность получения Заказчиком полной актуальной и достоверной информации о ходе и качестве выполнения комплексных работ по каждому этапу и каждому виду работ в течение всего периода выполнения комплексных работ по настоящему ТЗ.

#### Требования по интеграции с верхним уровнем системы учета

Точки учета (ИПУ, ОДПУ) должны быть интегрированы в программный комплекс «Пирамида 2.0». Подрядчик должен завести все ИПУ, ОДПУ, УСПД в программный комплекс и обеспечить передачу показаний.

#### Требования к нижнему и среднему уровню ИСУЭ

В Участках, указанных в Приложении №1 к ТЗ, должны быть установлены счетчики однофазные, трехфазные многофункциональные косвенного и прямого включения (класс точности 1,0 и выше, 0,5 и выше), с двумя интерфейсами для организации канала связи: оптическим и интерфейсом передачи данных RS-485 или PLC.

Устройства сбора и передачи данных с приборов учета должны обеспечивать передачу данных на Центральный сервер в первую очередь посредством Ethernet, а в случае отсутствия в МКД Ethernet-провайдера посредством GSM (GPRS) канала, но при наличии письменного согласования Заказчика.

#### Требования к монтажу и местам установки оборудования

Демонтаж существующих и последующий монтаж ИПУ, ОДПУ, иного оборудования и каналообразующей аппаратуры производится в шкафах учета в электрощитовых или ВРУ.

#### Требования к каналам связи

- каналы связи должны обеспечивать сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах.

- передача данных между нижним и средним уровнем системы учета осуществляется через интерфейс передачи данных RS-485/PLC;

- передача данных между средним уровнем ИСУЭ и Центральным сервером осуществляется в первую очередь посредством Ethernet, а в случае отсутствия в МКД Ethernet-провайдера посредством GSM (GPRS) канала, но при наличии письменного согласования Заказчика.

## 4.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), порядок формирования цены договора:

152 419 231,00 руб. (сто пятьдесят два миллиона четыреста девятнадцать тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек, без НДС, включает в себя расходы на приобретение оборудования и вспомогательных материалов на монтажные и пусконаладочные работы, транспортные расходы, уплату налогов, оплату всех прочих расходов Подрядчика. Окончательная стоимость работ определяется согласно актам приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) и изменению в большую сторону не подлежит.

Стоимость коммерческого предложения участника должна подтверждаться ценниками на оборудование с указанием типов удовлетворяющих требованиям настоящего ТЗ и расчетами стоимости монтажных, проектных и других работ.

Подрядчик, определенный по результатам запроса предложений, в соответствии с требованиями настоящего ТЗ предоставляет сметный расчет в виде локальной сметы на участок по факту выполнения работ. Материально-технические ресурсы, не учтенные ценником либо отсутствующие в базисе ТСЦ, подтверждаются соответствующими счетами и прайс-листами, прилагаемыми к объектной локальной смете.

## 5.	Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата стоимости выполненных комплексных работ, осуществляется Заказчиком в безналичной форме с использованием платежных поручений путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней после даты приемки в эксплуатацию системы учета по каждому объекту, что подтверждается согласованными (подписанными) Подрядчиком и Заказчиком Актами приемки выполненных работ (Форма КС-2), Справками о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),  Актами сдачи-приемки объекта в эксплуатацию, Актами приема-передачи исполнительной, технической и эксплуатационной документации, составленной Подрядчиком в полном объеме в соответствии с требованиями государственных стандартов, технических регламентов, СНиП и ПУЭ, Счетами-фактурами и Счетами на оплату. Возможная предварительная оплата стоимости комплексных работ предусматривается в соответствующем разделе договора между Заказчиком и Подрядчиком.

## 6.	Сроки выполнения работ

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: не позднее 29.12.2023г.

## 7.	Требования к качеству выполнения работ:

При выполнении комплексных работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства РФ о техническом регулировании и обеспечении единства измерений, государственными стандартами и техническими регламентами, ПУЭ (действующей редакцией), ПТЭ (действующей редакцией), настоящим техническим заданием. Обеспечивать соответствие рабочей и приемо-сдаточная документации нормам технологического проектирования, строительным нормам и правилам (СНиП) и иным нормативно - техническим документам, действующим на территории РФ.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, норм, стандартов и правил, обязательность выполнения которых определяется законодательством РФ.

## 8.	Гарантии на выполнение работ

Гарантийный срок на все виды и объемы выполненных комплексных работ должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

## 9.	Требования к участникам

Иметь подтвержденный опыт (квалификацию) выполнения комплекса работ по установке (замене) ИПУ, ОДПУ, иного оборудования и организации каналов связи в МКД.

Иметь соответствующие производственные ресурсы и материально-техническое обеспечение, свидетельствующее о возможности надлежащего выполнения заданного комплекса работ, в том числе, производственно-техническая база, технические и автотранспортные средства, материалы, оборудование, механизмы и инструменты для проведения комплекса работ.

Наличие квалифицированного персонала с соответствующим опытом работы и группы допуска по электробезопасности для выполнения комплекса работ.

Обеспечивать для Заказчика возможность взаимодействия с исполнителями по электронным каналам связи.

## Приложение 1 к Техническому заданию

1. Перечень количества устанавливаемого оборудования Городского участка г. Георгиевска ЦМО.

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Городского участка г. Георгиевска ЦМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 290 ИПУ, 12 ОДПУ, 26 УСПД, организация канала связи. |

2. Перечень количества устанавливаемого оборудования Железноводского участка ЦМО.

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Железноводского участка ЦМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 280 ИПУ, 36 ОДПУ, 51 УСПД, организация канала связи. |

3. Перечень количества устанавливаемого оборудования Предгорного участка ЦМО.

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Предгорного участка ЦМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 51 ИПУ, 12 ОДПУ, 3 УСПД, организация канала связи. |

4. Перечень количества устанавливаемого оборудования Минераловодского участка ЦМО.

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Минераловодского участка ЦМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 49 ИПУ, 14 ОДПУ, 3 УСПД, организация канала связи. |

5. Перечень количества устанавливаемого оборудования Новоселицкого участка ЦМО.

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Новоселицкого участка ЦМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 1 УСПД, организация канала связи. |

6. Перечень количества устанавливаемого оборудования Зеленокумского участка ЦМО.

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Зеленокумского участка ЦМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 3 ИПУ, 3 ОДПУ. |

7. Перечень количества устанавливаемого оборудования Георгиевского участка ЦМО.

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Георгиевского участка ЦМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 5 ИПУ, 4 УСПД, организация канала связи. |

8. Перечень количества устанавливаемого оборудования Курсавского участка ЦМО.

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Курсавского участка ЦМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 42 ИПУ. |

9. Перечень количества устанавливаемого оборудования Ессентукского участка ЦМО.

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Ессентукского участка ЦМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 835 ИПУ, 69 ОДПУ, 30 УСПД, организация канала связи. |

10. Перечень количества устанавливаемого оборудования Курского участка ЦМО.

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Курского участка ЦМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 30 ИПУ, 3 УСПД, организация канала связи. |

11. Перечень количества устанавливаемого оборудования Арзгирского участка СвМО.

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж ИСУЭ Арзгирского участка СвМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 37 ИПУ, 2 ОДПУ, 2 УСПД, организация канала связи. |

12. Перечень количества устанавливаемого оборудования Нефтекумского участка СвМО.

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж ИСУЭ Нефтекумского участка СвМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 16 ИПУ, 2 ОДПУ, 2 УСПД, организация канала связи. |

13. Перечень количества устанавливаемого оборудования Труновского участка СвМО

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Труновского участка СвМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 26 ИПУ, 5 ОДПУ, 2 УСПД, организация канала связи. |

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Буденновского участка СвМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 30 ИПУ, 10 ОДПУ, 5 УСПД, организация канала связи. |

14. Перечень количества устанавливаемого оборудования Буденновского участка СвМО

15. Перечень количества устанавливаемого оборудования Изобильненского участка СвМО

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Изобильненского участка СвМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 38 ИПУ, 9 ОДПУ, 1 УСПД, организация канала связи. |

16. Перечень количества устанавливаемого оборудования Ипатовского участка СвМО

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Ипатовского участка СвМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 84 ИПУ, 12 ОДПУ, 18 УСПД, организация канала связи. |

17. Перечень количества устанавливаемого оборудования Красногвардейского участка СвМО

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Красногвардейского участка СвМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 5 ИПУ. |

18. Перечень количества устанавливаемого оборудования Ленинского участка СМО.

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Ленинского участка СМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 932 ИПУ, 63 ОДПУ, 36 УСПД, организация канала связи. |

19. Перечень количества устанавливаемого оборудования Октябрьского участка СМО

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Октябрьского участка СМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 144 ИПУ, 10 ОДПУ, 9 УСПД, организация канала связи. |

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ участка Промзона СМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 842 ИПУ, 51 ОДПУ, 27 УСПД, организация канала связи. |

20. Перечень количества устанавливаемого оборудования участка Промзона  СМО

21. Перечень количества устанавливаемого оборудования Промышленного участка СМО

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Промышленного участка СМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 448 ИПУ, 135 ОДПУ, 23 УСПД, организация канала связи. |

22. Перечень количества устанавливаемого оборудования Невинномысского участка СМО

| № п/п | Участок | Технологии передачи данных и организация связи с верхним уровнем | Технологии передачи данных между средним и верхним уровнем | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дооборудование ИСУЭ Невинномысского участка СМО | Ethernet/GSM/GPRS | RS-485/PLC | Установка 10 ИПУ, 2 ОДПУ. |

Приложение 2 к Техническому заданию

ПРОТОКОЛ

ПРИЁМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

________________________________________________________________________________

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

2.1 Проверка налаженного Подрядчиком подключения объекта к ИВК «Пирамида 2.0» на предмет возможности сбора, хранения и визуализации данных.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Испытания проводились с ______ по _______ 2023 г.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1 Результаты испытаний представлены в таблице 1

Таблица 1

| № | Участок | Передача данных (да/нет) с приборов | Причина отсутствия передачи данных, с указанием зоны ответственности (Заказчик/Исполнитель) | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

| Система принята в эксплуатацию в объеме | Указать объем в процентах |
| --- | --- |
| Система подлежит повторным испытаниям | Указать срок повторных испытаний (при необходимости) |

| От Заказчика: |  |  | От Подрядчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Перечень планируемых объектов на 2023 год:

- Дооборудование ИСУЭ в МКД  Ленинского участка СМО(ИПУ-932 шт; ОДПУ-63 шт; УСПД-36 шт), в том числе:

г. Ставрополь пр. Каховский 17; г. Ставрополь ул. 9 ЯНВАРЯ 4; г. Ставрополь ул. 9 ЯНВАРЯ 8А; г. Ставрополь ул. БЕЛИЧЕНКО 2; г. Ставрополь ул. Биологическая 12; г. Ставрополь ул. Биологическая 14; г. Ставрополь ул. Биологическая 16; г. Ставрополь ул. Биологическая 2; г. Ставрополь ул. Биологическая 6; г. Ставрополь ул. Врачебный 42; г. Ставрополь ул. Гвардейский 8; г. Ставрополь ул. ГОЛЕНЕВА 66; г. Ставрополь ул. ГОЛЕНЕВА 69; г. Ставрополь ул. Готвальда 1; г. Ставрополь ул. Готвальда 4; г. Ставрополь ул. Готвальда 6; г. Ставрополь ул. Готвальда 8; г. Ставрополь ул. ГРИЗОДУБОВОЙ 19; г. Ставрополь ул. Дзержинского 141; г. Ставрополь ул. ДЗЕРЖИНСКОГО 160А; г. Ставрополь ул. ДОБРОЛЮБОВА 19; г. Ставрополь ул. ДОБРОЛЮБОВА 4; г. Ставрополь ул. Доваторцев 41/3; г. Ставрополь ул. ИПАТОВА 13; г. Ставрополь ул. К.ХЕТАГУРОВА 18; г. Ставрополь ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 1; г. Ставрополь ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 118; г. Ставрополь ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 41; г. Ставрополь ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 46; г. Ставрополь ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 48; г. Ставрополь ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 81; г. Ставрополь ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 87; г. Ставрополь ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 89/1; г. Ставрополь ул. Кооперативный 1; г. Ставрополь ул. Кооперативный 11; г. Ставрополь ул. Кооперативный 3; г. Ставрополь ул. Кооперативный 6; г. Ставрополь ул. Кооперативный 7; г. Ставрополь ул. Кооперативный 8; г. Ставрополь ул. Краснофлотская 92/315; г. Ставрополь ул. Крупской 29; г. Ставрополь ул. Л.ТОЛСТОГО 20; г. Ставрополь ул. Л.ТОЛСТОГО 22; г. Ставрополь ул. Л.ТОЛСТОГО 96; г. Ставрополь ул. Ленина 100; г. Ставрополь ул. Ленина 105; г. Ставрополь ул. ЛЕНИНА 116; г. Ставрополь ул. ЛЕНИНА 120/2; г. Ставрополь ул. ЛЕНИНА 120; г. Ставрополь ул. ЛЕНИНА 120А; г. Ставрополь ул. ЛЕНИНА 122; г. Ставрополь ул. ЛЕНИНА 200; г. Ставрополь ул. ЛЕНИНА 260; г. Ставрополь ул. ЛЕНИНА 268; г. Ставрополь ул. ЛЕНИНА 272А; г. Ставрополь ул. ЛЕНИНА 276; г. Ставрополь ул. ЛЕНИНА 277А; г. Ставрополь ул. ЛЕНИНА 277Б; г. Ставрополь ул. ЛЕНИНА 282; г. Ставрополь ул. ЛЕНИНА 287/3; г. Ставрополь ул. ЛЕНИНА 287/4; г. Ставрополь ул. ЛЕНИНА 287; г. Ставрополь ул. ЛЕНИНА 289; г. Ставрополь ул. ЛЕНИНА 31; г. Ставрополь ул. Ленина 63; г. Ставрополь ул. Ленина 74/15; г. Ставрополь ул. Ленина 74/17; г. Ставрополь ул. Ленина 79; г. Ставрополь ул. Ленина 88; г. Ставрополь ул. Ленинградский 2; г. Ставрополь ул. ЛЕРМОНТОВА 153А; г. Ставрополь ул. ЛЕРМОНТОВА 155; г. Ставрополь ул. ЛЕРМОНТОВА 179; г. Ставрополь ул. Лермонтова 199/29 ул. Пушкина; г. Ставрополь ул. ЛЕРМОНТОВА 206; г. Ставрополь ул. Лермонтова 210/45; г. Ставрополь ул. ЛЕРМОНТОВА 221; г. Ставрополь ул. ЛЕРМОНТОВА 229; г. Ставрополь ул. ЛЕРМОНТОВА 239/1; г. Ставрополь ул. ЛЕРМОНТОВА 241; г. Ставрополь ул. ЛОМОНОСОВА 10А; г. Ставрополь ул. Ломоносова 2; г. Ставрополь ул. М.МОРОЗОВА 17А; г. Ставрополь ул. М.МОРОЗОВА 30А; г. Ставрополь ул. М.МОРОЗОВА 3А; г. Ставрополь ул. М.МОРОЗОВА 90А; г. Ставрополь ул. МАГИСТРАЛЬНАЯ 16/2; г. Ставрополь ул. Магистральная 8; г. Ставрополь ул. МАЯКОВСКОГО 16А; г. Ставрополь ул. Металлистов 1; г. Ставрополь ул. Металлистов 5; г. Ставрополь ул. Мимоз 18; г. Ставрополь ул. МИРА 147; г. Ставрополь ул. Мира 149; г. Ставрополь ул. МИРА 161; г. Ставрополь ул. МИРА 165; г. Ставрополь ул. Мира 212; г. Ставрополь ул. МИРА 236; г. Ставрополь ул. МИРА 274; г. Ставрополь ул. МИРА 278; г. Ставрополь ул. МИРА 280/1; г. Ставрополь ул. МИРА 280/2; г. Ставрополь ул. МИРА 280/5; г. Ставрополь ул. МИРА 280/7; г. Ставрополь ул. МИРА 283; г. Ставрополь ул. МИРА 304А; г. Ставрополь ул. МИРА 315; г. Ставрополь ул. МИРА 316; г. Ставрополь ул. МИРА 332; г. Ставрополь ул. Мичурина 2/1; г. Ставрополь ул. Морозова 30; г. Ставрополь ул. Морозова 36; г. Ставрополь ул. Морозова 38; г. Ставрополь ул. МОСКОВСКАЯ 51; г. Ставрополь ул. Надежденский 3; г. Ставрополь ул. ОБЪЕЗДНАЯ 12; г. Ставрополь ул. ОБЪЕЗДНАЯ 1А; г. Ставрополь ул. ОБЪЕЗДНАЯ 8; г. Ставрополь ул. Пирогова 22/3; г. Ставрополь ул. ПУШКИНА 63/1; г. Ставрополь ул. Р.ЛЮКСЕМБУРГ 35; г. Ставрополь ул. Рубежный 5; г. Ставрополь ул. Серова  470/6; г. Ставрополь ул. СЕРОВА  486/3; г. Ставрополь ул. Серова  537/1; г. Ставрополь ул. СЕРОВА 279А; г. Ставрополь ул. СЕРОВА 327; г. Ставрополь ул. СЕРОВА 458; г. Ставрополь ул. Серова 472/1; г. Ставрополь ул. Серова 478/4; г. Ставрополь ул. СПАРТАКА 7; г. Ставрополь ул. СТАРОМАРЬЕВСКОЕ ШОССЕ 7; г. Ставрополь ул. Тельмана 234/1; г. Ставрополь ул. ТУАПСИНСКАЯ 10; г. Ставрополь ул. ТУАПСИНСКАЯ 6; г. Ставрополь ул. Черняховского 8; г. Ставрополь ул. ЧЕХОВА 110; г. Ставрополь ул. ЧЕХОВА 142; г. Ставрополь ул. ЧЕХОВА 184/1; г. Ставрополь ул. ЧЕХОВА 33; г. Ставрополь ул. ЧЕХОВА 35; г. Ставрополь ул. ЧЕХОВА 37А; г. Ставрополь ул. ЧЕХОВА 55; г. Ставрополь ул. ЧЕХОВА 79/1; г. Ставрополь ул. ЧЕХОВА 79; г. Ставрополь ул. ЧЕХОВА 85/17; г. Ставрополь ул. Чкалова 42; г. Ставрополь, пр. Готвальда 4; г. Ставрополь, ул. Дзержинского 116 В/1.

- Дооборудование ИСУЭ в МКД  Октябрьского участка СМО (ИПУ- 144 шт; ОДПУ-10 шт; УСПД-9 шт), в том числе :

г. Ставрополь, ул. ТРУНОВА, 103; г. Ставрополь, ул. ЧАПАЕВА, 17Б; г. Ставрополь, ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 31; г. Ставрополь, ул. ВОЙТИКА, 15; г. Ставрополь, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 36; г. Ставрополь, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 61; г. Ставрополь, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 27; г. Ставрополь, ул. К.Маркса, 98; г. Ставрополь, ул. ПРИГОРОДНАЯ, 215/3; г. Ставрополь, ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 67; г. Ставрополь, ул. К.Маркса, 30; г. Ставрополь, ул. Чукотский, 12; г. Ставрополь, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 29; г. Ставрополь, ул. Октябрьской, Революции5; г. Ставрополь, ул. К.Маркса, 84; г. Ставрополь, ул. БУЛКИНА, 19; г. Ставрополь, ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 173; г. Ставрополь, ул. К.ХЕТАГУРОВА, 1; г. Ставрополь, ул. К.Маркса, 3/1А; г. Ставрополь, ул. К.Маркса, 66; г. Ставрополь, ул. ШЕВЧЕНКО, 91; г. Ставрополь, ул. ШЕВЧЕНКО, 81; г. Ставрополь, ул. ГРАЖДАНСКАЯ, 3А; г. Ставрополь, ул. СЕЛЕКЦИОННАЯ, СТАНЦИЯ6; г. Ставрополь, ул. К.Маркса, 13; г. Ставрополь, ул. СЕЛЕКЦИОННАЯ, СТАНЦИЯ3; г. Ставрополь, ул. К.Маркса, 65; г. Ставрополь, ул. К.Маркса, 35; г. Ставрополь, ул. К.Маркса, 37; г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 2/1; г. Ставрополь, ул. Войтика, 4/1; г. Ставрополь, ул. Пригородная, 235/1; г. Ставрополь, ул. Полеводческая, 3; г. Михайловск, ул. Полеводческая, 5; г. Ставрополь, ул. Полеводческая, 1219; г. Ставрополь, ул. Лесная, 157/2; г. Ставрополь, ул. Вокзальная, 23; г. Ставрополь, ул. Горького, 40; г. Ставрополь, ул. ВОЙТИКА, 4корп.1; г. Ставрополь, ул. ЛЕСНАЯ, 153; г. Ставрополь, ул. Томский, 2; г. Ставрополь, ул. Октябрьской, Революции11Б; г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, пл2Б; г. Ставрополь, ул. ЧАПАЕВА, 15А.

- Дооборудование ИСУЭ в МКД  участка Промзона СМО (ИПУ- 842 шт; ОДПУ-51 шт; УСПД-27 шт), в том числе:

г. Ставрополь, ул. БРУСНЕВА 4; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 328/6; г. Ставрополь, ул. ДОВАТОРЦЕВ 3; г. Ставрополь, ул. МИРА 356; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 410А; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 452А; г. Ставрополь, ул. Кулакова 25; г. Ставрополь, ул. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 16; г. Ставрополь, ул. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 20/1; г. Ставрополь, ул. Руставели 34А; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 470; г. Ставрополь, ул. АВИАЦИОННАЯ 13; г. Ставрополь, ул. МИРА 458/1; г. Ставрополь, ул. МИРА 426/3; г. Ставрополь, ул. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 26; г. Ставрополь, ул. ВАСИЛЬЕВА 1; г. Ставрополь, ул. МИРА 429; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 397/3; г. Ставрополь, ул. Ботанический 4; г. Ставрополь, ул. ПРЖЕВАЛЬСКОГО 13; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 359; г. Ставрополь, ул. МИРА 426/2; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 414; г. Ставрополь, ул. СЕМАШКО 14/2; г. Ставрополь, ул. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 8/1; г. Ставрополь, ул. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 30; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 387; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 410; г. Ставрополь, ул. КОРОЛЕНКО 29/1; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 472; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 422; г. Ставрополь, ул. ПРЖЕВАЛЬСКОГО 21; г. Ставрополь, ул. Ботанический 16А; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 328/5; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 377; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 450; г. Ставрополь, ул. МИРА 465; г. Ставрополь, ул. Энгельса 9; г. Ставрополь, ул. КОРОЛЕНКО 27; г. Ставрополь, ул. КОРОЛЕНКО 16/2; г. Ставрополь, ул. ГАГАРИНА 19; г. Ставрополь, ул. КОРОЛЕНКО 3; г. Ставрополь, ул. ОСЕТИНСКАЯ 8; г. Ставрополь, ул. КОРОЛЕНКО 17/2; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 391; г. Ставрополь, ул. КОРОЛЕНКО 12; г. Ставрополь, ул. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 32/1; г. Ставрополь, ул. ДОВАТОРЦЕВ 4; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 393; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 395; г. Ставрополь, ул. МИРА 409; г. Ставрополь, ул. Томский 10; г. Ставрополь, ул. ГАГАРИНА 15; г. Ставрополь, ул. Ботанический 15; г. Ставрополь, ул. Макарова 12/2; г. Ставрополь, ул. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 8/2; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 418; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 408А; г. Ставрополь, ул. М.МОРОЗОВА 54; г. Ставрополь, ул. М.МОРОЗОВА 66А; г. Ставрополь, ул. М.МОРОЗОВА 50; г. Ставрополь, ул. МИРА 374; г. Ставрополь, ул. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 6/2; г. Ставрополь, ул. БРУСНЕВА 6; г. Ставрополь, ул. Энгельса 27; г. Ставрополь, ул. М.МОРОЗОВА 103; г. Ставрополь, ул. Юности 26/2; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 328/2; г. Ставрополь, ул. Юности 5; г. Ставрополь, ул. МИРА 358; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 436; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 448; г. Ставрополь, ул. М.МОРОЗОВА 90; г. Ставрополь, ул. КРАСНОФЛОТСКАЯ 66; г. Ставрополь, ул. ПРЖЕВАЛЬСКОГО 2/2; г. Ставрополь, ул. ГАГАРИНА 13; г. Ставрополь, ул. Ботанический 3; г. Ставрополь, ул. ЛЕРМОНТОВА 259; г. Ставрополь, ул. М.МОРОЗОВА 82; г. Ставрополь, ул. СЕРОВА 2/2; г. Ставрополь, ул. Дзержинского 233; г. Ставрополь, ул. ОСЕТИНСКАЯ 12; г. Ставрополь, ул. Литейный 6; г. Ставрополь, ул. Буйнакского 2З; г. Ставрополь, ул. Юности 26; г. Ставрополь, ул. Юности 28 корп.2; г. Ставрополь, ул. Пржевальского 19; г. Ставрополь, ул. Южный обход 55/3; г. Ставрополь, ул. Федеральная 16; г. Ставрополь, ул. Доваторцев 75; г. Ставрополь, ул. Южный обход 55/13; г. Ставрополь, ул. Юности 28/2; г. Ставрополь, ул. Пирогова, 78; г. Ставрополь, ул. Южный обход, 55/2; г. Ставрополь, ул. Кулакова, 25; г. Ставрополь, ул. Ботанический, 4; г. Ставрополь, ул. Кулакова 19; г. Ставрополь, ул. Буйнакского 8; г. Ставрополь, ул. Юности 3/2; г. Ставрополь, ул. Васякина д.192; г. Ставрополь, ул. Мира 473; г. Ставрополь, ул. Бруснева 12/3; г. Ставрополь, ул. Мира 360; г. Ставрополь, ул. Мира 469; г. Ставрополь, ул. Макарова 20; г. Ставрополь, ул. Ленина 264; г. Ставрополь, ул. Доваторцев 9; г. Ставрополь, ул. Октябрьская 190/1; г. Ставрополь, ул. Мира 432; г. Ставрополь, ул. Кулакова 13Ж; г. Ставрополь, ул. Васильева 3; г. Ставрополь, ул. Васильева 31; г. Ставрополь, ул. Кулакова 13В; г. Ставрополь, ул. Васильева 19; г. Ставрополь, ул. Кулакова 51; г. Ставрополь, ул. Южный обход 55/123; г. Ставрополь, ул. Черниговская 4/1; г. Ставрополь, ул. Бруснева 6/1; г. Ставрополь, ул. Чапаева 4/1Б; г. Ставрополь, ул. Кулакова 65к1; г. Ставрополь, ул. Ленина 441/2; г. Ставрополь, ул. ЛЕНИНА 328; г. Ставрополь, ул. ЛЕСНАЯ 206; г. Ставрополь, ул. ВАСИЛЬЕВА 45; г. Ставрополь, ул. Дзержинского 158; г. Ставрополь, ул. МИРА 458/2; г. Ставрополь, ул. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 23; г. Ставрополь, ул. КОРОЛЕНКО 25/1; г. Ставрополь, ул. МИРА 454; г. Ставрополь, ул. КОРОЛЕНКО 15/1; г. Ставрополь, ул. МИРА 392/76; г. Ставрополь, ул. Шеболдаева 4; г. Ставрополь, ул. МИРА 264А; г. Ставрополь, ул. БРУСНЕВА 9Б; г. Ставрополь, ул. БРУСНЕВА 9Д; г. Ставрополь, ул. Макарова 10/1; г. Ставрополь, ул. Серова 10; г. Ставрополь, ул. Любимая 20; г. Ставрополь, ул. Мира 278; г. Ставрополь, ул. Мира 331; г. Ставрополь, пер. Литейный 4/1; г. Ставрополь, ул. Мира 286; г. Ставрополь, пр. Юности 36; г. Ставрополь, ул. Ленина 397/1; г. Ставрополь, ул. Приозерная 2; г. Ставрополь, ул. Лермонтова 341; г. Ставрополь, ул. Васякина 192; г. Ставрополь, пр. Кулакова 47/4; г. Ставрополь, ул. Макарова 12/3; г. Ставрополь, ул. Мира 437; г. Ставрополь, пер. Макарова 26; г. Ставрополь, ул. Мира 456в; г. Ставрополь, ул. Ленина 432; г. Ставрополь, ул. Шеболдаева 8; г. Ставрополь, ул. М.Морозова 66; г. Ставрополь, ул. Ленина 441/9; г. Ставрополь, ул. Мира 303; г. Ставрополь, ул. Юности 9; г. Ставрополь, ул. Ленина 484 А; г. Ставрополь, ул. Октябрьская 190; г. Ставрополь, ул. Мира 367/23; г. Ставрополь, ул. Бруснева 8/1.

- Дооборудование ИСУЭ в МКД  Промышленного участка СМО (ИПУ-448 шт; ОДПУ-135 шт; УСПД-23 шт), в том числе:

г. Ставрополь  ул. Пирогова 78; г. Ставрополь  ул. Родосская 11; г. Ставрополь  ул. Серова 10; г. Ставрополь пр. Фестивальный 1/2; г. Ставрополь пр-д Ворошилова 9/1; г. Ставрополь пр-д Фестивальный 13; г. Ставрополь ул. 45 параллель 16; г. Ставрополь ул. 45 ПАРАЛЛЕЛЬ 2; г. Ставрополь ул. 45 Параллель 38; г. Ставрополь ул. 45-я Параллель 31; г. Ставрополь ул. 45-я Параллель 39 В; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 107; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 111; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 23; г. Ставрополь ул. 50 ЛЕТ ВЛКСМ 24; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 32/1; г. Ставрополь ул. 50 ЛЕТ ВЛКСМ 35/1; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 36/1; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 40/3; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 43-А; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 50/1; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 53/2; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 53/6; г. Ставрополь ул. 50 лет влксм 55/2; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 57/1; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 58/2; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 6; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 69/1; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 69/2; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 7; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 71/1; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 71/2; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 77; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 95; г. Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ 54/1; г. Ставрополь ул. 8 МАРТА 176; г. Ставрополь ул. Андреевская 8; г. Ставрополь ул. Багратиона 26; г. Ставрополь ул. Братский 1; г. Ставрополь ул. Братский 11; г. Ставрополь ул. Братский 13; г. Ставрополь ул. Братский 18; г. Ставрополь ул. Ворошилова 10/1; г. Ставрополь ул. Ворошилова 11/2; г. Ставрополь ул. Ворошилова 3/2; г. Ставрополь ул. Восточный 8; г. Ставрополь ул. Генерала Маргелова 3/1; г. Ставрополь ул. Генерала Маргелова 5/2; г. Ставрополь ул. ГЕРЦЕНА 145; г. Ставрополь ул. ДОВАТОРЦЕВ 21; г. Ставрополь ул. ДОВАТОРЦЕВ 25; г. Ставрополь ул. ДОВАТОРЦЕВ 30 ; г. Ставрополь ул. ДОВАТОРЦЕВ 32А; г. Ставрополь ул. ДОВАТОРЦЕВ 34А; г. Ставрополь ул. ДОВАТОРЦЕВ 37 корп.7; г. Ставрополь ул. Доваторцев 37/2; г. Ставрополь ул. Доваторцев 37/3; г. Ставрополь ул. Доваторцев 39/1; г. Ставрополь ул. ДОВАТОРЦЕВ 41/3; г. Ставрополь ул. Доваторцев 44/1  44/1; г. Ставрополь ул. Доваторцев 5; г. Ставрополь ул. Доваторцев 73/1; г. Ставрополь ул. Доваторцев 82/1; г. Ставрополь ул. ДОВАТОРЦЕВ 9; г. Ставрополь ул. Доваторцев, 41/2; г. Ставрополь ул. Космонавтов 4Б; г. Ставрополь ул. Ленина 444; г. Ставрополь ул. Передовой 11; г. Ставрополь ул. Передовой 2; г. Ставрополь ул. Передовой 3; г. Ставрополь ул. Передовой 6; г. Ставрополь ул. Пирогова 18/3; г. Ставрополь ул. ПИРОГОВА 30; г. Ставрополь ул. Пирогова 34/1; г. Ставрополь ул. Пирогова 36-б  36-б; г. Ставрополь ул. Пирогова 38/3; г. Ставрополь ул. ПИРОГОВА 46/2; г. Ставрополь ул. Пирогова 5/3; г. Ставрополь ул. Пирогова 50/1; г. Ставрополь ул. Пирогова 5А/7; г. Ставрополь ул. Пирогова 68/1; г. Ставрополь ул. ПИРОГОВА 68/2; г. Ставрополь ул. ПИРОГОВА 68/4; г. Ставрополь ул. Пирогова 78; г. Ставрополь ул. Пирогова 92; г. Ставрополь ул. Пирогова,15 ; г. Ставрополь ул. Рогожникова 1; г. Ставрополь ул. Рогожникова 17; г. Ставрополь ул. Рогожникова 3; г. Ставрополь ул. Рогожникова 5; г. Ставрополь ул. Рогожникова 9; г. Ставрополь ул. Родосская 11; г. Ставрополь ул. Родосская 2; г. Ставрополь ул. СЕРОВА 10; г. Ставрополь ул. СЕРОВА 6 корп.1; г. Ставрополь ул. ТЕЛЬМАНА 238/1; г. Ставрополь ул. Тухачевского 19/1; г. Ставрополь ул. Тухачевского 20/1; г. Ставрополь ул. Тухачевского 20/3; г. Ставрополь ул. Тухачевского 20/4; г. Ставрополь ул. Тухачевского 20/5; г. Ставрополь ул. Тухачевского 20/6; г. Ставрополь ул. Тухачевского 21/2; г. Ставрополь ул. Тухачевского 21/3; г. Ставрополь ул. Тухачевского 21/4; г. Ставрополь ул. Тухачевского 23/1; г. Ставрополь ул. Тухачевского 23/2; г. Ставрополь ул. Тухачевского 23/3; г. Ставрополь ул. Тухачевского 23/4; г. Ставрополь ул. Тухачевского 24/3; г. Ставрополь ул. Тухачевского 25/6; г. Ставрополь ул. Тухачевского 25/8; г. Ставрополь ул. Тухачевского 25; г. Ставрополь ул. Тухачевского 27; г. Ставрополь ул. Тухачевского 30/11; г. Ставрополь ул. Тухачевского 30/7; г. Ставрополь ул. Тухачевского 30/8; г. Ставрополь ул. Тухачевского 5/2; г. Ставрополь ул. Тухачевского 9/1; г. Ставрополь ул. Тухачевского, 12а; г. Ставрополь ул. Узорная, 18/1; г. Ставрополь ул. ФРОЛЕНКО 10; ьг. Ставрополь ул. ФРОЛЕНКО 12; г. Ставрополь ул. ФРОЛЕНКО 16; ьг. Ставрополь ул. ШПАКОВСКАЯ 74/3; г. Ставрополь ул. Шпаковская 76/9 76/9; г. Ставрополь ул. Шпаковская 94/4; г. Ставрополь ул. Якова Андрюшина 1/1; г. Ставрополь ул. Якова Андрюшина 1.

- Дооборудование ИСУЭ в МКД  Невинномысского участка СМО, (ИПУ- 10 шт; ОДПУ-2 шт), в том числе:

г.Невинномысск, ул.Юбилейная 11; ст.Барсуковская ул.Шевченко 106; г.Невинномысск ул.Пригородная, 5А; г. Невинномысск ул. Пригородная д. 3; г. Невинномысск ул. Пригородная д. 1; г. Невиномысск, ул. Лазо д. 1 А; х. Васильевский ул. Комсомольская д. 1; г. Невиномысск, ул. Пригородная д. 11; ст. Барсуковская, ул. Ленина д. 50; г. Невинномысск Урожайная 28.

- Монтаж ИСУЭ в МКД Арзгирского участка (ИПУ- 37 шт; ОДПУ-2 шт; УСПД-2 шт), в том числе:

с. Арзгир, ул. Кирова 4; с. Арзгир, ул. Матросова 9.

- Монтаж ИСУЭ в МКД Нефтекумского участка (ИПУ- 16 шт; ОДПУ-2 шт; УСПД-2 шт), в том числе:

г. Нефтекумск ул. Мира 46 г; г. Нефтекумск ул. Мира 48.

- Дооборудование ИСУЭ в МКД Труновского участка СвМО (ИПУ-26 шт; ОДПУ-5 шт; УСПД-2 шт), в том числе:

с. Донское, ул. Солнечная 13; с. Донское, ул. Трунова, д. 26; с. Донское, ул. Трунова, д. 24; с. Донское ул. Комсомольская д. 1/А; с. Донское ул. Красная д. 32; с. Донское ул. Ленина д. 1.

- Дооборудование ИСУЭ в МКД Красногвардейского участка СвМО (ИПУ- 5 шт), в том числе:

с. Привольное ул. Пролетарская д. 118.

- Дооборудование ИСУЭ в МКД Буденновского участка СвМО (ИПУ- 30 шт; ОДПУ-10 шт; УСПД-5 шт), в том числе:

г Буденновск мкр Северный ул 850-летия Москвы д 24; г Буденновск мкр Северный ул 850-летия Москвы д 3; г Буденновск мкр Северный ул 850-летия Москвы д 15; г Буденновск мкр Северный ул 850-летия Москвы д 17; с. Красный Октябрь, ул.50 лет Октября д.16; п. Виноградный, ул. Юбилейная д.21; п. Виноградный, ул. Юбилейная д.11; п. Виноградный , ул. Юбилейная д.13; п. Виноградный, ул. Юбилейная д.15; п. Виноградный, ул. Юбилейная д.9; п. Виноградный, ул. Юбилейная д.7; п. Виноградный, ул.40 лет Победы д.12; п. Виноградный, ул. Юбилейная д.25; п. Виноградный, ул. Юбилейная д.19.

- Дооборудование ИСУЭ в МКД Изобильненского участка СвМО (ИПУ-38 шт; ОДПУ-9 шт; УСПД-1 шт), в том числе:

п. Рыздвяный ул. Южная 8Б; с. Птичье, ул. К. Маркса, д.4; п. Рыздвяный ул. Пушкина 10; п. Рыздвяный ул. Пушкина 11; п. Рыздвяный ул. Пушкина 12; п. Рыздвяный ул. Пушкина 13; п. Рыздвяный ул. Пушкина 14; п. Рыздвяный ул. Пушкина 15; п. Новоизобильный ул. Комсомольская 28; п. Новоизобильный ул. Первомайская 25.

- Дооборудование ИСУЭ в МКД Ипатовского участка СвМО (ИПУ- 84 шт; ОДПУ-12 шт; УСПД-18 шт), в том числе:

с. Кевсала, с Газгородок д.1; п. Большевик  ул. Ипатовская, д.8; п. Большевик  ул. Ленина, д.9; п. Красочный  ул. Квартальная, д.10; п. Красочный  ул. Квартальная, д.5; с. Бурукшун  ул. Советская, д.7; с. Бурукшун  ул. Советская, д.11; п. Большевик ул Ленина д 10; п. Большевик ул Ленина д 14; п. Красочный ул Первомайская д 1; п. Советское Руно ул Квартальная д 17; п. Красочный, ул.Квартальная, д.12; п. Красочный, ул.Первомайская, д.2; с. Лиман, ул.Ленина, д.68; п.Большевик ул Ленина д 14 корп 1; п. Большевик Советская, д.11; п.Большевик Советская, д.13; п. Советское Руно ул Квартальная д 19; с. Лиман  пер. 60 лет ВЛКСМ, д.1; с. Кевсала, с Газгородок д.2; с. Кевсала, с Газгородок д.3; п. Красочный, ул. Квартальная, д.11; п. Красочный ул Первомайская д 5.

- Дооборудование ИСУЭ в МКД Георгиевского участка ЦМО (ИПУ- 5 шт; УСПД-4 шт.), в том числе:

ст. Незлобная ул. Набережная д. 18; ст. Незлобная, Ленина д. 292; п. Нижнезольский, Подгорная д. 21; ст. Незлобная, ж/д дома д. 10; г. Георгиевск ул. Привольная 25.

- Дооборудование ИСУЭ в МКД Городского участка г. Георгиевска ЦМО (ИПУ- 290 шт; ОДПУ-12шт; УСПД-26шт), в том числе:

г. Георгиевск, ул. Батакская 4; г. Георгиевск, ул. Батакская 10/1; г. Георгиевск, ул. Батакская 12/2; г. Георгиевск, ул. Батакская 12/3; г. Георгиевск, ул. Бойко 106; г. Георгиевск, ул. Быкова 14; г. Георгиевск, ул. Быкова 83; г. Георгиевск, ул. Быкова д.14; г. Георгиевск, ул. Быкова д.85; г. Георгиевск, ул. Воровского 7; г. Георгиевск, ул. Воровского 9 к. 1; г. Георгиевск, ул. Восточный 44; г. Георгиевск, ул. Говорова д.11/1; г. Георгиевск, ул. Дзержинского 23; г. Георгиевск, ул. Дзержинского 23/1; г. Георгиевск, ул. Дружбы 31; г. Георгиевск, ул. Калинина 119/2; г. Георгиевск, ул. Калинина 121; г. Георгиевск, ул. Калинина 130; г. Георгиевск, ул. Калинина 131; г. Георгиевск, ул. Калинина 132; г. Георгиевск, ул. Калинина 133/1; г. Георгиевск, ул. Калинина 142/5; г. Георгиевск, ул. Калинина 146 к. 4; г. Георгиевск, ул. Калинина 146; г. Георгиевск, ул. Калинина 146/2; г. Георгиевск, ул. Калинина 146/3; г. Георгиевск, ул. Калинина 148 к. 1; г. Георгиевск, ул. Калинина 148; г. Георгиевск, ул. Калинина 148/2; г. Георгиевск, ул. Калинина д.127; г. Георгиевск, ул. Кочубея 11; г. Георгиевск, ул. Кочубея 26; г. Георгиевск, ул. Кочубея 7/2; г. Георгиевск, ул. Ленина 126; г. Георгиевск, ул. Ленина 129; г. Георгиевск, ул. Ленина 130; г. Георгиевск, ул. Ленина 4; г. Георгиевск, ул. Лермонтова 59; г. Георгиевск, ул. Лермонтова 82; г. Георгиевск, ул. Мира 12 к. 2; г. Георгиевск, ул. Мира 12 к. 4; г. Георгиевск, ул. Мира 12; г. Георгиевск, ул. Мира 12/3; г. Георгиевск, ул. Мира 3; г. Георгиевск, ул. Октябрьская 42; г. Георгиевск, ул. Октябрьская 81; г. Георгиевск, ул. Пятигорская 10; г. Георгиевск, ул. Салогубова 3; г. Георгиевск, ул. Салогубова 3/1; г. Георгиевск, ул. Светлая 1; г. Георгиевск, ул. Строителей 7; г. Георгиевск, ул. Строителей 7/1; г. Георгиевск, ул. Тронина 11; г. Георгиевск, ул. Тронина 12; г. Георгиевск, ул. Тургенева 11 к. 2; г. Георгиевск, ул. Тургенева 13; г. Георгиевск, ул. Тургенева 11; г. Георгиевск, ул. Филатова 13/1; г. Георгиевск, ул. Филатова 15/1; г. Георгиевск, ул. Филатова 5; г. Георгиевск, ул. Филатова 5/2; г. Георгиевск, ул. Филатова 54/1; г. Георгиевск, ул. Чугурина д.40; с. Краснокумское, ул. Кирпичная 4; ст. Незлобная, ул. Ленина 3; ст. Незлобная, ул. Ленина 3 лит. А; ст. Незлобная, ул. Юбилейная 141; г. Георгиевск, ул. Парковая д.7, к. 2; г. Георгиевск, ул. Мира д.7; г. Георгиевск, ул. Строителей д.3; г. Георгиевск, ул. Тронина 7/1к1; г. Георгиевск, ул. Тронина 7/1к2; г. Георгиевск, ул. Филатова д.60/1; ст. Незлобная, ул. Федорова д.42; г. Георгиевск, пер. Казачий 3; г. Георгиевск, ул. Тургенева 10; г. Георгиевск, ул. Черняховского д.73; г. Георгиевск, ул. Строителей д.5; г. Георгиевск, ул. Кочубея д.7; г. Георгиевск, ул. Калинина д.144/1; г. Георгиевск, ул. Калинина д.144; г. Георгиевск, ул. Калинина д.142; г. Георгиевск, ул. Тургенева д.5; г. Георгиевск, ул. Кочубея д.20; г. Георгиевск, ул. Калинина д.121/1; г. Георгиевск, ул. Ленина д.121; г. Георгиевск, ул. К.Маркса д.19; г. Георгиевск, ул. Калинина д.133; г. Георгиевск, ул. Филатова д.56/2; г. Георгиевск, ул. Казачий д.3; г. Георгиевск, ул. Юбилейная д.141; г. Георгиевск, ул. Пушкина д.78; г. Георгиевск, ул. Батакская д.8.

- Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукского участка ЦМО (ИПУ- 835 шт; ОДПУ-69шт; УСПД-30шт). в том числе:

Ессентуки ул. 60 лет Октября 12; Ессентуки ул. 60 лет Октября 14; Ессентуки ул. 60 лет Октября 2; Ессентуки ул. 60 лет Октября 4; Ессентуки ул. 60 лет Октября 8; Ессентуки ул. 60 лет Октября 9; Ессентуки ул. Артема Сергеева 21; Ессентуки ул. Артема Сергеева 78; Ессентуки ул. Балахонова 27; Ессентуки ул. Балахонова 27 лит. А; Ессентуки ул. Баррикадная 2; Ессентуки ул. Баррикадная 2 лит. А; Ессентуки ул. Баррикадная 4; Ессентуки ул. Баррикадная 4 лит. А; Ессентуки ул. Баррикадная 4 лит. Б; Ессентуки ул. Баталинская 20; Ессентуки ул. Белоугольная 10 лит. А; Ессентуки ул. Белоугольная 12; Ессентуки ул. Белоугольная 20; Ессентуки ул. Буачидзе 1 к. 4; Ессентуки ул. Буачидзе 18; Ессентуки ул. Буачидзе 39; Ессентуки ул. Буачидзе 43; Ессентуки ул. Вокзальная 12; Ессентуки ул. Вокзальная 13; Ессентуки ул. Вокзальная 23 лит. А; Ессентуки ул. Вокзальная 27 лит. А; Ессентуки ул. Вокзальная 31 лит. А; Ессентуки ул. Вокзальная 33 лит. Б; Ессентуки ул. Вокзальная 35 лит. Б; Ессентуки ул. Вокзальная 4; Ессентуки ул. Вокзальная 43 лит. А; Ессентуки ул. Вокзальная 47 лит. А к. 2; Ессентуки ул. Вокзальная 47 лит. а к. 4; Ессентуки ул. Вокзальная 57; Ессентуки ул. Вокзальная 57 лит. Б; Ессентуки ул. Вокзальная 8; Ессентуки ул. Вокзальная д. 57/А; Ессентуки ул. Вокзальная д. 57В  1; Ессентуки ул. Воронцовская 34; Ессентуки ул. Воронцовская 34 лит. А; Ессентуки ул. Воронцовская 9 к. 1; Ессентуки ул. Гагарина 97 лит. А; Ессентуки ул. Гаевского 63 лит. А; Ессентуки ул. Гоголя 11; Ессентуки ул. Грибоедова 27; Ессентуки ул. Грибоедова 36; Ессентуки ул. Грибоедова 48; Ессентуки ул. Депутатская 14; Ессентуки ул. Депутатская 3; Ессентуки ул. Долина Роз 10; Ессентуки ул. Долина Роз 11; Ессентуки ул. Долина Роз 12; Ессентуки ул. Долина Роз 13; Ессентуки ул. Долина Роз 15; Ессентуки ул. Долина Роз 2; Ессентуки ул. Долина Роз 2; Ессентуки ул. Долина Роз 20; Ессентуки ул. Долина Роз 23; Ессентуки ул. Долина Роз 4; Ессентуки ул. Долина Роз 6; Ессентуки ул. Долина Роз 8; Ессентуки ул. Долина Роз д. 21; Ессентуки ул. Ермолова 106; Ессентуки ул. Ермолова 106 лит. А; Ессентуки ул. Ермолова 127; Ессентуки ул. Ермолова 131; Ессентуки ул. Ермолова 133; Ессентуки ул. Ермолова 139 лит. А; Ессентуки ул. Ермолова 139 лит. Б; Ессентуки ул. Ермолова 141; Ессентуки ул. Ермолова д. 141  4; Ессентуки ул. Интернациональная 15; Ессентуки ул. Интернациональная 19; Ессентуки ул. Интернациональная 46; Ессентуки ул. Интернациональная 5; Ессентуки ул. Капельная 2; Ессентуки ул. Капельная 2 лит. А; Ессентуки ул. Карла Маркса 36; Ессентуки ул. Карла Маркса 4; Ессентуки ул. Кисловодская 191; Ессентуки ул. Кисловодская 20 лит. А; Ессентуки ул. Кисловодская 24 лит. а к. 2; Ессентуки ул. Кисловодская 24 лит. А к. 3; Ессентуки ул. Кисловодская 24 лит. А к. 4; Ессентуки ул. Кисловодская 24 лит. А к. 7; Ессентуки ул. Кисловодская 30 лит. А к. 2; Ессентуки ул. Кисловодская 30 лит. А к. 4; Ессентуки ул. Кисловодская 30 лит. А к. 6; Ессентуки ул. Кисловодская 30 лит. А к. 7; Ессентуки ул. Кисловодская 36 лит. а к. 1; Ессентуки ул. Кисловодская 36 лит. а к. 3; Ессентуки ул. Кисловодская 36 лит. А к. 4; Ессентуки ул. Кисловодская 36 лит. А к. 5; Ессентуки ул. Кисловодская 40 лит. А; Ессентуки ул. Кисловодская д. 30/А корп. 1; Ессентуки ул. Курсовая 1; Ессентуки ул. Курсовая 1 лит. А; Ессентуки ул. Ленина 14 лит. А; Ессентуки ул. Ленина 14 лит. Б; Ессентуки ул. Лермонтова 129; Ессентуки ул. Лермонтова 131; Ессентуки ул. Лермонтова 146 к. 2; Ессентуки ул. Лермонтова 52; Ессентуки ул. Ломоносова 2; Ессентуки ул. Ломоносова 4; Ессентуки ул. Луначарского 32; Ессентуки ул. Малая Садовая 20; Ессентуки ул. Малая Садовая 22; Ессентуки ул. Малая Садовая 22 лит. А; Ессентуки ул. Маркова 33; Ессентуки ул. Маркова 65; Ессентуки ул. Маркова 76; Ессентуки ул. Маркова 9 лит. А; Ессентуки ул. Маяковского 15 лит. А ; Ессентуки ул. Маяковского 17; Ессентуки ул. Маяковского 24 к. 1; Ессентуки ул. Мельничный 20 лит. А к. 1; Ессентуки ул. Нагорная 4; Ессентуки ул. Нагорная 7; Ессентуки ул. Нелюбина 25 к. 1; Ессентуки ул. Никольская 16; Ессентуки ул. Новая 1; Ессентуки ул. Новая 7; Ессентуки ул. Новопятигорская 7 к. 2; Ессентуки ул. Новопятигорская 7 к. 2; Ессентуки ул. Новопятигорская 8; Ессентуки ул. Новопятигорская д. 4; Ессентуки ул. Новопятигорская д. 4/а; Ессентуки ул. О.Головченко 10; Ессентуки ул. О.Головченко 2; Ессентуки ул. О.Головченко 4; Ессентуки ул. О.Головченко 8; Ессентуки ул. Оборонная 48; Ессентуки ул. Огородная 2; Ессентуки ул. Озерная 6; Ессентуки ул. Озерная 8; Ессентуки ул. Октябрьская 274 лит. А; Ессентуки ул. Октябрьская 333; Ессентуки ул. Октябрьская 333 лит. А; Ессентуки ул. Октябрьская 335; Ессентуки ул. Октябрьская 337; Ессентуки ул. Октябрьская 337 к. 4; Ессентуки ул. Октябрьская 409; Ессентуки ул. Октябрьская 415; Ессентуки ул. Октябрьская 417; Ессентуки ул. Октябрьская 421; Ессентуки ул. Октябрьская 424; Ессентуки ул. Октябрьская 428; Ессентуки ул. Октябрьская 429; Ессентуки ул. Октябрьская 430 лит. А; Ессентуки ул. Октябрьская 431; Ессентуки ул. Октябрьская 433; Ессентуки ул. Октябрьская 434; Ессентуки ул. Октябрьская 436 лит. А; Ессентуки ул. Октябрьская 438; Ессентуки ул. Октябрьская 440; Ессентуки ул. Октябрьская 442; Ессентуки ул. Октябрьская 443; Ессентуки ул. Октябрьская 444; Ессентуки ул. Октябрьская 447; Ессентуки ул. Октябрьская 448; Ессентуки ул. Октябрьская 451; Ессентуки ул. Октябрьская 452; Ессентуки ул. Октябрьская 455; Ессентуки ул. Октябрьская 456; Ессентуки ул. Октябрьская 457; Ессентуки ул. Октябрьская 458; Ессентуки ул. Октябрьская 459; Ессентуки ул. Октябрьская 463; Ессентуки ул. Октябрьская 465; Ессентуки ул. Октябрьская 469; Ессентуки ул. Октябрьская 473; Ессентуки ул. Октябрьская 479; Ессентуки ул. Октябрьская 481; Ессентуки ул. Октябрьская д. 337 корп. 1; Ессентуки ул. Октябрьская д. 422; Ессентуки ул. Октябрьская д. 448/а; Ессентуки ул. Октябрьская д. 450; Ессентуки ул. Октябрьская пл 31 лит. А; Ессентуки ул. Октябрьская пл 31 лит. Б; Ессентуки ул. Октябрьская пл 31 лит. В; Ессентуки ул. Орджоникидзе 83 к. 1; Ессентуки ул. Орджоникидзе 83 лит. А; Ессентуки ул. Орджоникидзе 84 к. 3; Ессентуки ул. Орджоникидзе д. 81 корп. 2; Ессентуки ул. Орджоникидзе д. 81 корп. 3; Ессентуки ул. Очаровательная 14; Ессентуки ул. Павла Шеина 32; Ессентуки ул. Победы 2; Ессентуки ул. Попова 33 лит. А; Ессентуки ул. Попова 60; Ессентуки ул. Просторная 15 к. 4; Ессентуки ул. Просторная 17 к. 2; Ессентуки ул. Просторная 17 к. 4; Ессентуки ул. Пушкина 124; Ессентуки ул. Пушкина 21; Ессентуки ул. Пушкина 46; Ессентуки ул. Пушкина 52 лит. А; Ессентуки ул. Пушкина 80; Ессентуки ул. Пятигорская 108; Ессентуки ул. Пятигорская 112 лит. В; Ессентуки ул. Пятигорская 121 к. 2; Ессентуки ул. Пятигорская 122; Ессентуки ул. Пятигорская 124; Ессентуки ул. Пятигорская 124 лит. А; Ессентуки ул. Пятигорская 132; Ессентуки ул. Пятигорская 136; Ессентуки ул. Пятигорская 140; Ессентуки ул. Пятигорская 146; Ессентуки ул. Пятигорская 148; Ессентуки ул. Пятигорская 154; Ессентуки ул. Пятигорская 158; Ессентуки ул. Пятигорская 160; Ессентуки ул. Пятигорская 164; Ессентуки ул. Пятигорская 24; Ессентуки ул. Пятигорская 24 к. 1; Ессентуки ул. Пятигорская д. 142/А; Ессентуки ул. Садовая 2; Ессентуки ул. Садовый 4; Ессентуки ул. Свердлова 7; Ессентуки ул. Свободы 17; Ессентуки ул. Свободы 31; Ессентуки ул. Свободы 8 лит. А; Ессентуки ул. Семашко д. 9/А кв. 16; Ессентуки ул. Советская 39; Ессентуки ул. Титова 11; Ессентуки ул. Титова 14; Ессентуки ул. Титова 8 лит. А; Ессентуки ул. Урицкого 27; Ессентуки ул. Урицкого 31; Ессентуки ул. Урицкого д. 38; Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 23; Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 32; Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 36; Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 38; Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 38 лит. А; Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 40; Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 42; Ессентуки ул. Фридриха Энгельса 63 к. 5; Ессентуки ул. Шмидта д. 72; Ессентуки ул. Шоссейная 113; Ессентуки ул. Шоссейная 115; Ессентуки ул. Шоссейная 18 лит. А; Ессентуки ул. Шоссейная 20; Ессентуки ул. Яснополянская 27.

- Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводского участка ЦМО (ИПУ- 280 шт; ОДПУ-36 шт; УСПД-51 шт), в том числе:

Железноводск Глинки 1А; Железноводск Глинки д. 7; Железноводск К.Маркса 33; Железноводск К.Маркса 35; Железноводск К.Маркса 54; Железноводск К.Маркса 69 ввод 1; Железноводск К.Маркса д. 1; Железноводск К.Маркса д. 14; Железноводск Калинина 20; Железноводск Космонавтов 26; Железноводск Космонавтов 35; Железноводск Космонавтов д. 30; Железноводск Космонавтов д. 31; Железноводск Косякина 28; Железноводск Косякина 32; Железноводск Ленина 118; Железноводск Ленина 119А; Железноводск Ленина 120; Железноводск Ленина 127; Железноводск Ленина 130; Железноводск Ленина 136; Железноводск Ленина 138; Железноводск Ленина 1Д; Железноводск Ленина 58; Железноводск Ленина 58А; Железноводск Ленина 62; Железноводск Ленина 8; Железноводск Ленина 95А; Железноводск Ленина д. 108; Железноводск Ленина д. 126; Железноводск Мироненко 2; Железноводск Мироненко 4; Железноводск Михальских д. 4; Железноводск Московская 17 ввод 1; Железноводск Московская 17 ввод 2; Железноводск Московская 17; Железноводск Октябрьская 100; Железноводск Октябрьская 45; Железноводск Октябрьская 47; Железноводск Октябрьская 51; Железноводск Октябрьская 53; Железноводск Октябрьская 57; Железноводск Октябрьская 90; Железноводск Октябрьская 96; Железноводск Октябрьская 96А блок 5; Железноводск Октябрьская 96А ввод 2; Железноводск Октябрьская д. 102; Железноводск Октябрьская д. 104/А; Железноводск Октябрьская д. 25; Железноводск Октябрьская д. 92; Железноводск Октябрьская д. 98; Железноводск Оранжерейная д. 3; Железноводск Проскурина 45; Железноводск Проскурина 52; Железноводск Проскурина 60; Железноводск Проскурина д. 41; Железноводск Строителей 29; Железноводск Суворова 51 ввод 1; Железноводск Суворова 51 ввод 2; Железноводск Суворова 51 ввод 3; Железноводск Суворова 51 ввод 4; Железноводск Суворова 53; Железноводск Чапаева 20; Железноводск Чапаева 22; Железноводск Чапаева 27; Железноводск Энгельса 45; Железноводск Энгельса 50; Железноводск Энгельса 62; Железноводск Энгельса 64; Железноводск Энгельса 66; Железноводск Энгельса д. 41; Иноземцево 50 лет Октября 10А; Иноземцево 50 лет Октября 18; Иноземцево 50 лет Октября 20; Иноземцево 50 лет Октября 3А; Иноземцево 50 лет Октября 7; Иноземцево 50 лет Октября 8; Иноземцево 50 лет Октября д. 4; Иноземцево 50 лет Октября д. 6; Иноземцево Гагарина 2А; Иноземцево Гагарина 43б; Иноземцево Гагарина 4Б; Иноземцево Гагарина 6А; Иноземцево Ивановская 63А; Иноземцево Кирова 2; Иноземцево Кирова 2А; Иноземцево Маяковского 1; Иноземцево Маяковского 25; Иноземцево Маяковского 27 ввод 1; Иноземцево Пролетарская 1В; Иноземцево Пролетарская 1Г; Иноземцево Пролетарская 2А; Иноземцево Пролетарская 3Б; Иноземцево Пролетарская 3В; Иноземцево Пролетарская 3Г; Иноземцево Пролетарская 3Д; Иноземцево Пролетарская д. 1/Б; Иноземцево Промышленная 4; Иноземцево Пушкина 1А; Иноземцево Пушкина 6А; Иноземцево Пушкина 6Б; Иноземцево Согласия д. 1 корп. 1; Иноземцево Шоссейная 209В; Иноземцево Шоссейная 211а ввод 3; Иноземцево Шоссейная 211А; Иноземцево Шоссейная 242.

- Дооборудование ИСУЭ в МКД Предгорного участка ЦМО (ИПУ- 51 шт; ОДПУ-12 шт; УСПД-3 шт) , в том числе:

Ессентуки Королева 16; Ессентуки Предгорная 8; Ессентуки Предгорная д. 6; Ессентуки Предгорная д.10; Константиновская Ленина 42; Нежинский   1; Нежинский   17; Нежинский   19; Нежинский   23; Нежинский   25; Нежинский   28А; Нежинский   29; Нежинский   36; Нежинский   57; Нежинский   63; Нежинский д. 15; Нижнеподкумский Зубалова 22; Нижнеподкумский Зубалова 24; Подкумок Железнодорожная 85; Подкумок Тепличная 10; Подкумок Учебная 1; Подкумок Учебная 20; Подкумок Учебная 22; Подкумок Учебная 24; Пятигорский Красноармейская 12; Пятигорский Красноармейская 8; Пятигорский Набережная 1; Пятигорский Новая 21; Пятигорский Новая 23; Пятигорский Первомайская 21; Пятигорский Первомайская 9; Пятигорский Пятигорская 7; Пятигорский Пятигорская 9; Средний Подкумок Машукская 36; Средний Подкумок Машукская 38; Этока Горького 11; Ясная Поляна Московская 4; Ясная Поляна Спортивная 17; Ясная Поляна Спортивная 18; Ясная Поляна Спортивная 20; Ясная Поляна Школьная 28.

- Дооборудование ИСУЭ в МКД Минераловодского участка ЦМО (ИПУ- 49 шт; ОДПУ-14 шт; УСПД-3 шт), в том числе:

Анджиевский ул. Советская 1; Анджиевский ул. Советская 3; Гражданское ул Юбилейная 3; Загорский д. 15; Загорский д. 3; Загорский д. 5; Загорский д. 6; Загорский д. 7; Загорский д. 9; Загорский ул. 1; Загорский ул. 12; Капельница ул. Спортивная 11 лит. Б; Капельница ул. Спортивная 12; Левокумка ул. Дубикова 7; Левокумка ул. Мостовая 2 лит. А; Левокумка ул. Мостовая 4; Левокумка ул. Мостовая 53 лит. А; Левокумка ул. Мостовая 55; Левокумка ул. Мостовая 57; Левокумка ул. Мостовая 8; Минеральные Воды ул. Интернациональная 2; Минеральные Воды ул. Калинина 92 лит. А; Минеральные Воды ул. Карла Либкнехта 7; Минеральные Воды ул. Кооперативный 26; Минеральные Воды ул. Ленина 10; Минеральные Воды ул. Ленина 37; Минеральные Воды ул. Локомотивная 2А; Минеральные Воды ул. Московская 1; Минеральные Воды ул. Московская 4; Минеральные Воды ул. Московская 6; Минеральные Воды ул. Чапаева 1 лит. А; Новотерский ул. Заповедная 2; Новотерский ул. Новотерская 4; Первомайский ул. Молодежная 10; Первомайский ул. Молодежная 4; Первомайский ул. Молодежная 6; Первомайский ул. Стеклозаводская 2; Первомайский ул. Стеклозаводская 6; Первомайский ул. Стеклозаводская 8.

- Дооборудование ИСУЭ в МКД  Новоселицкого участка ЦМО  (УСПД-1 шт), в том числе:

с. Новоселицкое ул. Школьная д. 59

- Дооборудование ИСУЭ в МКД Зеленокумского участка ЦМО (ИПУ- 3 шт; ОДПУ-3 шт), в том числе:

с. Солдато-Александровское ул. Широкая 1 лит. А; с. Солдато-Александровское ул. Широкая 1; с. Солдато-Александровское ул. Шоссейная, 6; с. Солдато-Александровское ул. Кооперативная д. 8; с. Солдато-Александровское ул. Шоссейная д. 19.

- Монтаж ИСУЭ в МКД  Курсавского участка ЦМО (ИПУ- 42 шт) , в том числе:

Водораздел Фролова 15; Водораздел Фролова 9; Водораздел Центральный 3; Киан Вокзальная 1; Киан Вокзальная 7; Курсавка Вокзальная 3; Курсавка Вокзальная 5; Солуно-Дмитриевское Привокзальная 12; Солуно-Дмитриевское Привокзальная 6.

- Монтаж ИСУЭ в МКД  Курского участка ЦМО (ИПУ- 30 шт; УСПД-3 шт) , в том числе:

с. Русское, ул. Школьная, д. 22; с. Русское, ул. Школьная, д. 24; с. Русское, ул. Школьная, д. 26.

3. Порядок проведения открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора. Инструкции по подготовке Предложений

- Общий порядок проведения открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора.

3.1.1 Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится в следующем порядке:

  - Извещение к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора, осуществляется однократно в течение всей процедуры;

  - Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации по открытому одноэтапному конкурсу(подраздел 3.5);

  - Подача Предложений и их прием (подраздел 3.6);

  - Оценка Предложений (подраздел 3.8);

  - Принятие решения об определении Победителя (подраздел 3.9);

  - Подписание Договора (подраздел 3.10)

  - Уведомление Участников (размещение информации на сайте) о результатах открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (подраздел 3.11), осуществляется однократно после подписания договора с победителем.

- Извещение к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора

3.2.1 Извещение к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1.

- Предоставление Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора Поставщикам

- Поставщики (Подрядчики, Исполнители) могут получить Документацию по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора в электронном виде в открытом доступе на официальном сайте www.staves.ru в разделе закупки/текущие закупки/2023/проведение процедур закупок в 2023г., либо в бумажном виде по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а .

3.4     Подготовка Предложений

3.4.1 Общие требования к Предложению

- Участник должен подготовить Предложение, включающее:

  - Письмо о подаче оферты по форме в виде коммерческого предложения и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора (раздел 5).

  - Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора (подраздел 3.5).

- Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

- Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

- Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

- Требования пунктов 3.4.1.3 и 3.4.1.4 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

- Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Предложения. Входящие в состав Предложения копии документов, подтверждающих юридический статус Участника (уставы, учредительные договоры и т.д.), помещаются в информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.

- После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.

- Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Предложение состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

- Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

- Заказчик по окончании открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора возвращает (по просьбе Участника) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, на основании рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии Предложения данного Участника.

3.4.2  Требования к сроку действия Предложения

3.4.2.1 Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (подраздел 5). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.

3.4.2.2 Указание меньшего срока действия может являться основанием для отклонения предложения Участника.

- Требования к языку Предложения

- Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

- Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

- Требования к валюте Предложения

3.4.4.1 Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях.

- Разъяснение Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора

- Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора. Запросы на разъяснение Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора должны подаваться в письменной форме (по адресу Заказчика, указанному в пункте 1.1.) за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.

- Заказчик ответит на любой вопрос в течение трех рабочих дней, который он получит не позднее, чем за 15 дней до истечения срока приема Предложений. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет размещена на официальном сайте (подраздел 3.3).

- .

- Продление срока окончания приема Предложений

- При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Предложений с уведомлением всех участников.

- Информация о продлении срока окончания приема заявок будет размещена на официальном сайте Общества.

- Начальная (предельная) цена

- Начальная (предельная, максисальная) цена – 152 419 231,00 руб. (сто пятьдесят два миллиона четыреста девятнадцать тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек, без НДС, включает в себя расходы на приобретение оборудования и вспомогательных материалов на монтажные и пусконаладочные работы, транспортные расходы, уплату налогов, оплату всех прочих расходов Подрядчика. Окончательная стоимость работ определяется согласно актам приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) и изменению в большую сторону не подлежит.

- Комиссия оставляет за собой право отклонить Предложения с ценами, существенно превышающими цены, сложившиеся на рынке аналогичных услуг.

3.4.7.3 Комиссия оставляет за собой право отклонить Предложения с ценами, завышенными за счет предложения условий, существенно превышающих требования настоящей Документации.

3.5 Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.5.1 Требования к Участникам

- Участвовать в процедуре открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора может любое юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель). Участие коллективных участников не допускается.

3.5.1.2. Общество ориентируется на работу с правоспособными и квалифицированными контрагентами, имеющими положительную деловую репутацию. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора  на право заключения Договора, Участник самостоятельно в целом должен отвечать следующим требованиям:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- отсутствие административного наказания  в виде административного приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке

-участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

-участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

-участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

-у участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в отборе не принято.

3.5.2 Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

1. В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения выписку из единого государственного реестра юридических лиц или заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого запроса цен

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

-	заверенные контрагентом копии учредительных документов  с изменениями и дополнениями – для юридических лиц;

-	заверенную контрагентом копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц – для юридических лиц,  в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;

-	заверенную контрагентом копию свидетельства о постановке на налоговой учет;

-	заверенную контрагентом копию лицензии на определенный вид деятельности (при необходимости);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

2) коммерческое предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции (Проект договора и форма письма ниже по тексту);

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).

3.6 Подача Предложений и их прием

- Перед подачей Предложение в бумажной форме должно быть надежно запечатано в конверт (пакет, ящик и т.п.).

- Запечатанные конверты с Предложением помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:

a) наименование и адрес Заказчика в соответствии с пунктом 1.1.1;

  - полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

  - предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.1.

- Участники должны обеспечить доставку своих Предложений в бумажной форме (в запечатанном конверте) по адресу: 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 а,  каб. 303,  тел. (87934) 4-26-84.

- Заказчик заканчивает принимать Предложения в 10 часов 00 минут (время московское)  27.02.2023 года. Предложения, полученные позже установленного выше срока, комиссия в праве отклонить без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

- При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Предложений,  с уведомлением об этом всех Участников.

- Заказчик ведет запись в журнале приема заявок на участие поступивших предложений.

- Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки за десять дней до окончания срока приема предложений.

- Вскрытие поступивших для участия в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора конвертов с Предложениями

3.7.1 Процедура публичного вскрытия конвертов на бумажном носителе состоится в 12:00 часов (время московское) 27.02.2023 года. Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Большевистская, 59 а, конференц-зал управления ПАО «Ставропольэнергосбыт».  Участник до момента окончания приема Предложений имеет право отозвать своё Предложение, направив в адрес Организатора соответствующее официальное заявление.

- Оценка Предложений

3.8.1 Общие положения

3.8.1.1 Оценка Предложений осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией.

- Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 3.8.2) и оценочную стадию (пункт 3.8.3).

3.8.2 Отборочная стадия

- В рамках отборочной стадии закупочная комиссия проверяет:

  - правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора по существу;

  - соответствие Участников требованиям настоящей Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора;

- В рамках отборочной стадии Комиссия может запросить Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

- При проверке правильности оформления Предложения Комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Комиссия с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

- По результатам проведения отборочной стадии Комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:

  - в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора;

  - поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора;

  - поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемой им продукции;

  - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

- Оценочная стадия

3.8.3.1  В рамках оценочной стадии Комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев:

  - Ценовой критерий - стоимость и структура стоимости оказываемых работ (значимость критерия 50%);

  - Срок выполнения работ – срок выполнения работ не позднее 29.12.2023г. (значимость критерия 20%)

  - Гарантия  - срок гарантии на оказанные работы, не менее 1 года с даты сдачи-приемки работ (значимость критерия 30%);

3.9 Принятие решения по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора или определение Победителя

3.9.1  Закупочная комиссия на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя и заключению Договора, либо (если не подано ни одной заявки на участие) по завершению данной процедуры открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора без определения Победителя:

    - в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Заказчика, Заказчик определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор.

3.9.2 Решение Комиссии оформляется протоколом заседания закупочной комиссии.

- Подписание Договора

- Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) дней с момента определения Победителя по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалификационного отбора.

- Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика и пунктом 1.2.5.  Проект договора представлен в Разделе 4.

- Уведомление Участников о результатах открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора

- Организатор открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора опубликует информацию о результатах открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт»

- Если между моментом подписания Протокола и Договора изменился Победитель (например, вследствие отказа), то Победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора признаётся Участник, занявший второе место в итоговой ранжировке заявок.

# 4.Проект Договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ДООБОРУДОВАНИЮ И МОНТАЖУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, СВЕТЛОГРАДСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, СТАВРОПОЛЬСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

г. Ессентуки						              «     »                 2023 г.

Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по техническим вопросам Сорокина Михаила Юрьевича, действующего на основании доверенности № 01-10/243 от 01.12.2022г. и

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины в следующем значении:

«Индивидуальный (ИПУ), Коллективный (общедомовый) прибор учета электрической энергии (ОДПУ)» - средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительного оборудования), устанавливаемое в многоквартирном доме при наличии технической возможности и используемое для определения объемов (количества) коммунального ресурса, поданного в многоквартирный дом;

«УСПД - устройства сбора и передачи данных» - устройства, предназначенные для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающие информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами;

«Замена прибора учета» - работы по демонтажу ранее установленного прибора учета и (или) иного оборудования, которые используются для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) и работы по установке прибора учета и (или) иного оборудования;

«Иное оборудование» - измерительные трансформаторы, коммутационное оборудование и оборудование защиты прибора учета от токов короткого замыкания, материалы и оборудование для монтажа прибора учета (измерительного комплекса) в месте его установки, материалы и оборудование для организации вторичных цепей измерительного комплекса.

«Допуск прибора учета в эксплуатацию» - процедура, в ходе которой проверяется и определяется готовность прибора учета к его использованию при осуществлении расчетов за электрическую энергию (мощность) и которая завершается документальным оформлением результатов допуска;

«Инструментальная проверка прибора учета» - процесс оценки работоспособности прибора учета (измерительных трансформаторов и других элементов), заключающийся в проведении визуальной проверки и проверки характеристик элементов измерительного комплекса, устройств сбора и передачи данных, схемы их соединения с помощью инструментов и дополнительного оборудования.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1.	В рамках реализации «Инвестиционной программы ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2023 год» Подрядчик обязуется в интересах Заказчика своими силами поэтапно, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), осуществить работы на по дооборудованию ИСУЭ Городского участка г. Георгиевска, Железноводского участка, Предгорного участка, Минераловодского участка, Новоселицкого участка, Зеленокумского участка, Георгиевского участка, Курсавского участка, Курского участка, Ессентукского участка ЦМО. Работы по дооборудованию ИСУЭ Ленинского участка, Октябрьского участка, участка Промзона, Промышленного участка, Невинномысского участка СМО. Работы по дооборудованию и монтажу ИСУЭ Арзгирского участка, Нефтекумского участка, Труновского участка, Красногвардейского участка, Изобильненского участка, Ипатовского участка, Буденновского участка СвМО.

2.2.	Сроки проведения работ:

Срок начала проведения работ с момента заключения договора между сторонами.

Срок окончания – не позднее ------------.2023.

2.3.	Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

3. ЭТАПЫ РАБОТ.

3.1.	Строительно-монтажные работы:

- установка оборудования, входящего в нижний и средний уровень интеллектуальной системы учета электроэнергии МКД;

3.2.	Пусконаладочные работы:

- проверка, настройка и конфигурирование смонтированного оборудования, входящего в нижний и средний уровень системы учета;

- проверка функционирования каналов связи и организация передачи данных между элементами нижнего, среднего уровня ИСУЭ и Центрального сервера;

- обеспечение автоматизированного сбора данных на Центральный сервер;

3.3.	Проведение опытной эксплуатации смонтированного оборудования.

3.4.	Сдача смонтированного оборудования в постоянную эксплуатацию Заказчику.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1.	Заказчик обязуется:

4.1.1.	Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные разделом. 2 настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.

4.2.	Подрядчик обязуется:

4.2.1.	Качественно и в полном объеме провести работы по установке, наладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию смонтированного оборудования на объектах Заказчика указанном в настоящем Договоре. Приобрести оборудование согласно технического задания и установить его.

4.2.2. Произвести установку (замену) прибора (ов) учета электрической в соответствии с разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства от 04.05.2012 № 442.

4.2.3. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим договором в размере причиненных Заказчику убытков таким неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств.

4.2.4. Направлять запросы на замену приборов учета и приглашения для участия в процедуре допуска приборов учета способом, позволяющим подтвердить факт получения такого запроса (приглашения), в адрес, определенных действующим законодательством лиц.

4.2.5. Вызывать представителей Заказчика для совместной инструментальной проверки смонтированного оборудования на предмет готовности к использованию при осуществлении расчетов за электрическую энергию (мощность).

4.2.6. Вызывать представителей Заказчика для осуществления действия по допуску приборов учета в эксплуатацию с составлением акта допуска прибора учета в эксплуатацию по форме, предусмотренной действующим законодательством.

4.2.7. Вызывать представителей Заказчика для составления актов недопуска к месту установки приборов учета и (или) иного оборудования. Указанные акты составляются в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписываются уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

4.2.8.	Передать результаты работ по актам выполненных работ не позднее срока, указанного в пункте 2.2. настоящего Договора, а также приемо-сдаточную документацию, оформленную по форме Приложения № 2 к Техническому Заданию.

4.2.9. Гарантийные обязательства на все виды и объемы выполненных комплексных работ должен составлять не менее -------------- месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

4.2.10. Производить работы силами электротехнического персонала, который имеет соответствующую группу по электробезопасности.

4.2.11. Выполнение работ производить в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в отрасли электроэнергетики, определяющих порядок и условия производства работ, организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках и электрических сетях.

4.2.12.	Стороны обязаны сохранять как строго конфиденциальную, и не будут раскрывать третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны любую информацию, которая окажется в их распоряжении в результате выполнения обязательств по Договору.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1.	Знакомиться с любыми документами, связанными с исполнением настоящего Договора и иных Договоров, заключенных во исполнение настоящего Договора

4.3.2.	Получать от ответственных работников Подрядчика устные или письменные объяснения и иную информацию, связанную с исполнением настоящего Договора.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

- Стоимость работ по настоящему Договору составляет -------- копейки, без НДС (Приложения №№          к Договору). Цена выполняемых работ включает в себя расходы на приобретение оборудования и вспомогательных материалов на монтажные и пусконаладочные работы, транспортные расходы, уплату налогов, оплату всех прочих расходов связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

- Оплата производится следующим образом:

- 50% от стоимости указанной в п. 5.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора в безналичной форме с использованием платежных поручений путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика;

- окончательный расчет - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня выполнения Подрядчиком всего объема работ по настоящему Договору, подтвержденного подписанными сторонами формами КС-2, КС-3.

В любом случае окончательная стоимость работ не может превышать стоимость, установленную п. 5.1. настоящего договора.

5.3 Формы КС-2, КС-3 оформляются Подрядчиком  в течение 15 рабочих дней после окончания срока проведения опытной эксплуатации смонтированного оборудования, указанного в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору).

5.4 Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения форм КС-2, КС-3 обязан подписать их либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. В мотивированном отказе от приемки работ Заказчиком указываются выявленные недостатки и срок их устранения. Выявленные недостатки должны быть устранены за счет Подрядчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.	В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков), Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор») и если эти обстоятельства непреодолимой силы повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2.	В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. При этом сторона подвергшаяся воздействию непреодолимой силы, должна доказать существование непреодолимой силы достоверными документами.

7.3.	Стороны не освобождаются от ответственности за выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) а также по выполнению оплаченных работ или оплаты принятой работы.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Одна из сторон получившая претензию в течение 10 дней с момента получения претензии должна подготовить ответ.

8.2. В случае невозможности разрешения возникших споров путем переговоров, Стороны после реализации процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1.	Подрядчик имеет право привлекать любых третьих лиц для выполнения любой части работ, предусмотренных настоящим Договором, при этом стоимость работ определенная настоящим Договором не подлежит изменению, за действия третьих лиц, связанные с настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность как за свои собственные.

9.2.	Одностороннее изменение Договора не допускается.

9.3.	Стороны имеют право одностороннего расторжения настоящего Договора после предупреждения другой стороны в письменном виде не менее за 30 (тридцать) дней до расторжения. Срок исчисляются с момента отправки уведомления, при этом не исполненные обязательства подлежащее выполнению на дату расторжения настоящего договора подлежат выполнению в полном объеме.

9.4.	В случае изменения адреса или банковских и отгрузочных реквизитов, стороны в 10-дневный срок должны письменно уведомить друг друга, сообщив новые реквизиты.

9.5.	Права и обязанности сторон по настоящему договору могут быть переданы третьим лицам только с письменного согласия другой стороны.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1.	Все приложения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью после подписания сторонами.

10.2.	Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

10.3.	Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.4.	Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| Заказчик: 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59-а тел.: (879-34) 4-21-80 факс: (879-34) 4-21-79 e-mail: info@staves.ru www.staves.ru ОГРН 1052600222927 ИНН/КПП 2626033550/785150001 Код ОКВЭД 35.14, ОКПО 76854667 р/с 40702810560090101705 Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь БИК 040702615 к/с 30101810907020000615 | Подрядчик: |
| --- | --- |

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| __________________ / М.Ю. Сорокин / | __________________ / / |

## 5. Форма письма о подаче заявки на участие

| Реквизиты организации, или ИП на фирменном бланке | Исполнительному директору ПАО «Ставропольэнергосбыт», Председателю закупочной комиссии И.Б. Салпагарову |
| --- | --- |

Изучив извещение и документацию открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на выполнение комплекса работ по дооборудованию и монтажу интеллектуальной системы учета электроэнергии Центрального межрайонного отделения, Светлоградского межрайонного отделения, Ставропольского межрайонного отделения, Светлоградского межрайонного отделения в 2023г. на официальном сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru в разделе закупки/текущие закупки/2023/проведение процедур закупок в 2023г. от 03.02.2023г., и принимая установленные в них требования и условия, ----------------------------  (Наименование организации), зарегистрированное по адресу-------------------------, предлагает заключить договор на выполнение комплекса работ по дооборудованию и монтажу интеллектуальной системы учета электроэнергии Центрального межрайонного отделения, Светлоградского межрайонного отделения, Ставропольского межрайонного отделения, Светлоградского межрайонного отделения в 2023г. на условиях и в соответствии с Коммерческим предложением на общую сумму, не превышающую -------------------------- без НДС  и другими документами, являющимися также неотъемлемыми приложениями к настоящему письму.

| Расчет расходов на создание и развитие интелектуальной системы учета электроэнергии ПАО "Ставропольэнергосбыт" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж ИСУЭ в МКД в том числе оборудование | ед. изм. | кол-во | цена без НДС в руб. | Примечание |  |
| 1 | Работы по монтажу индивидуального прибора учета + ИПУ | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Работы по монтажу общедомового прибора учета + ОДПУ + комплект трансформаторов тока | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Работы по монтажу УСПД + УСПД + Устройство канала связи | шт. | 1 |  |  |  |

| СМО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Участок | Количество |  |  | Сумма, руб. без НДС |
|  |  | ИПУ | ОДПУ | УСПД |  |
| 1 | Ленинский | 932 | 63 | 36 |  |
| 2 | Октябрьский | 144 | 10 | 9 |  |
| 3 | Промзона | 842 | 51 | 27 |  |
| 4 | Промышленный | 448 | 135 | 23 |  |
| 5 | Невинномысский | 10 | 2 |  |  |
| Итого |  | 2376 | 261 | 95 |  |
| ЦМО |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Участок | Количество |  |  | Сумма, руб. без НДС |
|  |  | ИПУ | ОДПУ | УСПД |  |
| 1 | Городской г. Георгиевска | 290 | 12 | 26 |  |
| 2 | Ессентукский | 835 | 69 | 30 |  |
| 3 | Железноводский | 280 | 36 | 51 |  |
| 4 | Предгорный | 51 | 12 | 3 |  |
| 5 | Минераловодский | 49 | 14 | 3 |  |
| 6 | Новоселицкий |  |  | 1 |  |
| 7 | Зеленокумский | 3 | 3 |  |  |
| 8 | Георгиевский | 5 |  | 4 |  |
| 9 | Курсавский | 42 |  |  |  |
| 10 | Курский | 30 |  | 3 |  |
| Итого |  | 1585 | 146 | 121 |  |
| СвМО |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Участок | Количество |  |  | Сумма, руб. без НДС |
|  |  | ИПУ | ОДПУ | УСПД |  |
| 1 | Арзгирский | 37 | 2 | 2 |  |
| 2 | Нефтекумский | 16 | 2 | 2 |  |
| 3 | Труновский | 26 | 5 | 2 |  |
| 4 | Буденновский | 30 | 10 | 5 |  |
| 5 | Красногвардейский | 5 |  |  |  |
| 6 | Изобильненский | 38 | 9 | 1 |  |
| 7 | Ипатовский | 84 | 12 | 18 |  |
| Итого |  | 236 | 40 | 30 |  |
| ИТОГО по ПАО "Ставропольэнергосбыт" |  |  |  |  |  |
|  |  | ИПУ | ОДПУ | УСПД | Сумма, руб. без НДС |
| Монтаж и дооборудование ИСУЭ в МКД |  | 4197 | 447 | 246 |  |

(заполняется подрядчиком и является неотъемлемой частью заявки на участие)

В цену работ должны быть включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги):

1

2

3

(перечень и характеристика сопутствующих услуг).

К настоящему предложению прикладываются следующие документы:

1

2

3

(перечисляются приложения к предложению).

Срок выполнения работ не позднее -----------------.2023г.

Гарантия на выполненные работы__________________

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до__________ (срок действия) но не менее 60 дней.

С уважением,

| _______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Поставщика) |

6. Критерии оценки и сопоставления заявок

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

- Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе.

- Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев.

- Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.

- Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры осуществляется ЗК с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.

- Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответствующими предельным значимостями:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок | Для проведения оценки в документации необходимо установить: | Значимость критериев в процентах. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора |  | 50% |
| 2. | Срок выполнения работ | Не позднее 29.12.2023г. | 20% |
| 3. | Гарантия | Не менее 12 месяцев | 30% |

- Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.

  - Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.

  - Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия.

  - Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

  - Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

,

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -  начальная цена договора;

Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником.

  - Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

  - Для получения рейтинга заявок по критерию «Качество товара», выставляется значение от 0 до 100 баллов, согласно критериям.

  - Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле

  - Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

  - Вmax - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

  - Вmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

  - Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ, оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора.

  - Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат работ, результат услуг)», определяется по формуле

Rс

i

=

Сi

-

Cmin

Cmin

х

100

где:

Rсi

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный заказчиком в документации о закупке;

Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.

- Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость.

- Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов.